- 公开招标文件

项目名称：内镜清洗工作站及配套设备采购项目

采购人：酉阳土家族苗族自治县人民医院

- 二〇二二年八月

- 目   录

第一篇  投标邀请书	3

一、公开招标内容	3

二、资金来源	3

三、投标资格	3

四、投标有关说明	4

五、其它有关规定	4

六、联系方式	4

第二篇  供应商须知	5

一、投标费用	5

二、公开招标文件	5

三、投标要求	5

四、投标程序	6

五、评审依据	8

六、成交原则	8

七、成交通知	9

八、关于质疑和投诉	9

九、签订合同	11

十、其他	11

第三篇 项目技术需求	12

技术规格、功能要求：	12

第四篇  项目服务需求	15

一、交货期（或为：实施时间）、交货地点（或为：实施地点）及验收方式	15

二、报价要求	15

三、质量保证	15

四、售后服务内容	16

五、安装、调试及技术培训：	16

六、付款方式	16

七、其他	16

第五篇  合同草案条款	17

第六篇  响应文件格式要求	19

一、经济部分	20

二、技术部分	22

三、服务部分	23

四、资格条件及其他	24

五、其他应提供的资料	30

## 第一篇  投标邀请书

酉阳土家族苗族自治县人民医院根据门急诊综合大楼建设以及临床开展技术服务的实际需求，拟对 内镜清洗工作站及配套设备采购项目 进行公开招标采购。欢迎有资格的供应商前来参与投标。

### 一、公开招标内容

| 分包名称 | 技术需求 | 预算价（万元） | 最高限价（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 内镜清洗工作站及配套设备采购项目 | 见第三篇技术需求 | 28 | 28 |  |

### 二、资金来源

自筹资金。

### 三、投标资格

投标供应商是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。以下简称供应商。合格的供应商应首先符合政府采购法第二十二条规定的基本条件，同时符合根据该项目特殊要求设置的特定资格条件。

（一）一般资格条件

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件。

（二）特定资格条件

1、响应人应具有有效的《营业执照》或《事业单位法人证书》、《税务登记证》、《组织机构代码证》或三证合一的《营业执照》，且本采购项目属于其生产或经营范围。

2、销售商应具有有效的《医疗器械经营许可证》或《医疗器械经营备案凭证》。

3、响应产品属于医疗设备的须具有有效的《医疗器械注册证》或《医疗器械经营备案凭证》及附件等全套资料，属于进口设备的还须具备有效的《进口医疗器械注册证》、《医疗器械产品注册登记表》。

4、响应产品生产厂家有效期内的《营业执照》、《医疗器械生产许可证》或《医疗器械生产备案凭证》，且本采购项目属于其经营或生产范围。

5、符合本项目要求的其它资质或注明文件。

（三）响应人代表必须是响应单位法定代表人（须持法定代表人身份证明书原件）或法定代表人授权的委托代理人（须持法定代表人授权委托书原件，且响应人须将本人身份证原件带至采购现场供查验）。

（四）本项目不接收联合体响应。

说明：资质文件可为复印件，但必须清晰可辩且加盖单位鲜章，否则视为无效。

### 四、投标有关说明

（一）凡有意参加公开招标的供应商，请于公告发布之日（2022年 8月 16 日）起至提交首次响应文件截止时间之前，请在酉阳土家族苗族自治县人民医院官网（http://www.yyxyy120.cn/）下载本项目公开招标文件以及图纸、补遗等公开招标前公布的所有项目资料，无论供应商下载与否，均视为已知晓所有采购内容。

（二）本次采购报名方式为投标当天现场报名。

（三）供应商须满足以下两种要件，其响应文件才被接受：

1、按时递交了响应文件；

2、按时报名签到（酉阳土家族苗族自治县人民医院医学装备科）；

（四）投标地点：酉阳土家族苗族自治县人民医院行政会议室（重庆市酉阳县桃花源大道中路102号县人民医院行政楼2楼）；

（五）提交响应文件截止时间：2022年 8 月 19 日北京时间15:00；

（六）开标时间：2022年 8 月 19 日北京时间15:00。

（七）投标保证金：本项目不作要求。

### 五、其它有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项（分包）下的政府采购活动，否则均为无效投标。

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（三）同一合同项（分包）下为单一品目的货物采购中，同一品牌同一型号产品有多家供应商参加投标，只能按照一家供应商计算。

（四）同一合同项（分包）下的货物，制造商参与投标的，不得再委托代理商参与投标。

（五）本项目的补遗文件（如果有）一律在酉阳土家族苗族自治县人民医院官网（http://www.yyxyy120.cn/）公示，无论供应商下载与否，均视同供应商已知晓本项目补遗文件的内容。

（六）超过响应文件截止时间递交的响应文件，恕不接收。

（七）投标费用：无论投标结果如何，供应商参与本项目投标的所有费用均应由供应商自行承担。

（八）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号，供应商列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

### 六、联系方式

采购人：酉阳土家族苗族自治县人民医院

联系人：石军辉（023-75559273）

地  址：重庆市酉阳县桃花源大道中路102号县人民医院

## 第二篇  供应商须知

### 一、投标费用

参与投标的供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论投标结果如何，采购人在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

### 二、公开招标文件

1、公开招标文件由投标邀请书、供应商须知、项目技术需求、项目服务需求、合同草案条款、响应文件格式要求六部分组成。

2、采购人所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是公开招标文件不可分割的部分。

3、公开招标文件的解释

供应商如对公开招标文件有疑问，必须以书面形式在公示截止时间1个工作日前向采购人要求澄清，采购人可视具体情况做出处理或答复。如供应商未提出疑问，视为完全理解并同意本公开招标文件。一经进入投标程序，即视为供应商已详细阅读全部文件资料，完全理解公开招标文件所有条款内容并同意放弃对这方面有不明白及误解的权利。

4、本公开招标文件中，评审小组根据与供应商投标情况可能实质性变动的内容为公开招标文件第三、四、五篇全部内容。

### 三、投标要求

（一）响应文件

供应商应当按照公开招标文件的要求编制响应文件，并对公开招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，响应文件原则上采用软面订本。

1.响应文件组成

响应文件由第六篇“响应文件格式要求”规定的部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，供应商应按照第六篇“响应文件格式”规定进行编写和装订，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由供应商自定格式。

2.投标有效期：响应文件及有关承诺文件有效期为投标开始时间起90天。

（二）修正错误

若供应商所递交的响应文件或最后报价中的价格出现大写金额和小写金额不一致的错误，以大写金额修正为准。

评审小组按上述修正错误的原则及方法修正供应商的报价，供应商同意并签字确认后，修正后的报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的价格，将视为无效投标。

（三）提交响应文件的份数和签署

1.响应文件一式四份，其中正本一份，副本二份，电子文档一份（电子文档内容应与纸质文件正本一致，如不一致以纸质文件正本为准。U盘为电子文档载体）；副本可为正本的复印件，应与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。

2.在响应文件正本中，公开招标文件第六篇响应文件格式中规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章。

3.若供应商对响应文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖供应商公章或由法定代表人或法定代表人授权代表签字确认。

4.电报、电话、传真形式的响应文件概不接受。

（四）响应文件的递交

1.响应文件的密封与标记

1.1响应文件的正本、副本以及电子文档均应密封送达投标地点，应在封套上注明项目名称、供应商名称。若正本、副本以及电子文档分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”、“副本”、“电子文档”字样。

1.2封套的封口处应加盖供应商公章或由法定代表人授权代表签字。

2.如果响应文件通过邮寄递交，供应商应将响应文件用内、外两层封套密封。

2.1内层封套的封装与标记同 “1.”款规定。

2.2外层封套装入“1.”款所述全部内封资料，并注明投标项目编号、项目名称、采购代理机构名称及地址。同时应写明供应商的名称、地址，以便将迟交的响应文件原封退还。

3.如果未按上述规定进行密封和标记，采购代理机构对响应文件误投、丢失或提前拆封不负责任。

（五）响应文件语言：简体中文

（六）供应商参与人员

各供应商应当派1-2名代表参与投标，至少1人应为法定代表人或具有法定代表人授权委托书的授权代表。

（七）无效投标

供应商发生以下条款情况之一者，视为无效投标：

1.供应商不符合规定的基本资格条件或特定资格条件的；

2.未实质性响应投标文件的响应文件的；

3.供应商未按投标文件规定购买投标文件的；

4.供应商的法定代表人或其授权代表未参加投标的；

5.供应商所提交的响应文件不按规定签字、盖章的；

6.供应商的最后报价超过采购预算或最高限价的；

7.供应商不接受评审小组修正后的价格的；

8.供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受条件的；

9.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项（分包）下政府采购活动的；

10.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商再参加该采购项目的其他采购活动的；

11.同一合同项（分包）下的货物，制造商参与投标的，再委托代理商参与投标的；

12.供应商以联合体形式参与投标的。

### 四、投标程序

（一）投标按公开招标文件规定的时间和地点进行。供应商须有法定代表人或其授权代表参加并签到。

（二）公开招标以抽签的形式确定投标顺序，由本项目评审小组分别与各供应商进行投标。在正式投标前，对各供应商的资格条件、响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查，各供应商只有在完全符合投标要求的前提下，才能参与正式投标，审查的内容如下：

1.资格性检查。依据法律法规和公开招标文件的规定，对响应文件中的资格证明、保证金等进行审查，以确定供应商是否具备投标资格。资格性检查资料表如下：

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商应符合的基本资格条件 | （1）具有独立承担民事责任的能力 | 供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明、组织机构代码证复印件（注）； 供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。 |
|  |  | （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供2021年度财务状况报告（表）或其基本帐户开户银行出具的资信证明复印件；本年度新成立或成立不满一年的组织和自然人无法提供财务状况报告（表）的，可提供银行出具的资信证明复印件。 |
|  |  | （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 供应商提供书面声明或相关证明材料（见格式文件） |
|  |  | （4）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 | 1.依法纳税证明材料复印件并加盖供应商公章 2.缴纳社会保障金的证明材料复印件并加盖供应商公章 3.依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。 |
|  |  | （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（注） | 1.供应商提供书面声明（见格式文件）； 2.采购人或采购代理机构将通过 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询供应商信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商将拒绝其参与政府采购活动。 |
|  |  | （6）法律、行政法规规定的其他条件 |  |
| 2 | 特定资格条件 |  | 按第一篇“三、供应商资格要求（二）特定资格条件”的要求提交 |
| 3 | 投标保证金 |  | 本项目不作要求 |

注：

供应商按“多证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证、税务登记证（副本）和社会保险登记证以供应商所提供的营业执照（副本）复印件为准。

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，由被执行人所在的省、自治区、直辖市人民政府制定，国务院有关部门规定了较大数额标准的，从其规定。

2.符合性检查。依据公开招标文件的规定，评审小组从响应文件的有效性、完整性和对公开招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对公开招标文件的实质性要求作出响应。符合性检查资料表如下：

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 响应文件签署 | 响应文件上法定代表人或其授权代表人的签字齐全。 |
|  |  | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合公开招标文件规定的格式，签字或盖章齐全。 |
|  |  | 响应方案 | 只能有一个响应方案。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 完整性审查 | 响应文件份数 | 响应文件正、副本数量（含电子文档）符合公开招标文件要求。 |
| 3 | 投标文件的响应程度审查 | 响应文件内容 | 对公开招标文件第三篇规定的投标内容进行响应。 |
|  |  | 投标有效期 | 满足投标文件规定。 |

（三）评审小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

（四）评审小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

（五）在评审过程中投标的任何一方不得向他人透露与投标有关的技术资料、价格或其他信息。

（六）在评审过程中，评审小组可以根据公开招标文件和投标情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动公开招标文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对公开招标文件作出的实质性变动是公开招标投标文件的有效组成部分，评审小组应当及时以书面形式同时通知所有参加投标的供应商。供应商应当按照公开招标文件的变动情况和评审小组的要求重新提交响应文件或重新做出相关的书面承诺，并报出最佳服务，最后统一报价。

（七）供应商在投标时作出的所有书面承诺须由法定代表人或其授权代表签字。

（八）评审结束后，评审小组要求所有参加正式投标的供应商在规定时间内同时书面提交报价及有关承诺。

### 五、评审依据

评审的依据为公开招标文件和响应文件（含有效的补充文件）。评审小组判断响应文件对公开招标文件的响应，仅基于响应文件本身而不靠外部证据。

### 六、成交原则

（一）评审办法

1.评审小组将依照本公开招标文件相关规定对质量和服务均能满足公开招标实质性响应要求的供应商所提交的最后报价进行政策性扣减，并依据扣减后的价格按照由低到高的顺序提出3名以上成交候选人。

2.若供应商的最后报价经扣减后价格相同，按技术参数（条款）的优劣顺序排列；以上都相同的，按服务条款的优劣顺序排列。

3.成交价格=成交供应商的最后报价

（二）评审细则

1.资格符合性检查

依据法律法规和公开招标文件的规定，对供应商的资格证明、保证金等进行审查，以确定供应商是否具备投标资格。

2.对响应文件的有效性、完整性和响应程度检查

依据公开招标文件的规定，对供应商的响应文件从质量、服务等方面进行审查，以确定供应商是否实质性响应公开招标文件的要求。对技术、服务未作实质性响应的供应商，评审小组将要求其在最后报价前做出相应的承诺。

3.成交供应商的确定：

3.1“第三篇 投标项目技术需求”有一条及以上不能满足公开招标文件要求的供应商将失去成为成交供应商的资格。

3.2“第四篇 投标项目服务需求”有一条及以上不能满足公开招标文件要求的供应商将失去成为成交供应商的资格。

3.3评审小组认为，排在前面的成交候选人的报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，将要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，评审小组可以取消该成交候选人成为成交供应商的资格，按顺序由排在后面的成交候选人递补，以此类推。

3.4评审小组将依照评审办法提出成交候选人。

3.5采购人在评审结束后2个工作日内，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且报价最低的原则确定成交供应商，也可以书面授权评审小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的报价最低的供应商为成交供应商。

4.成交供应商的变更

4.1成交供应商拒绝签订采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人顺序，确定排名下一位的候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

4.2成交供应商无充分理由放弃成交的，采购人将相关情况报财政部门，财政部门将根据相关法律法规的规定对违规供应商进行处罚。

5.出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止公开招标采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

5.1因情况变化，不再符合规定的公开招标采购方式适用情形的；

5.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

5.3在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算和最高限价的供应商不足3家的，但《政府采购非招标采购方式管理办法》第二十七条第二款规定的情形除外。

### 七、成交通知

1、 采购人按符合采购需求的合格供应商确定成交供应商，确定成交供应商后2个工作日内，由采购人按照相关法律法规向成交供应商发出成交通知书。

2、如有供应商对成交结果提出质疑的，在质疑处理完毕后发出成交通知书。

### 八、关于质疑和投诉

（一）质疑

供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益收到伤害的，可向采购人或采购代理机构以书面形式提出质疑。

提出质疑的应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

1.质疑时限、内容

1.1供应商对成交结果有异议的，应当在结果预公示发布之日起七个工作日内以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，并附相关证明材料；供应商对公开招标文件中供应商特定资格条件、技术质量和商务要求、评审标准及评审细则有异议的，应在采购文件公示截止之日前一个工作日内向采购人提出质疑（以实际收到质疑书为准）。

1.2供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

1.2.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

1.2.2质疑项目的名称、项目号以及磋商项目编号；

1.2.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

1.2.4事实依据；

1.2.5必要的法律依据；

1.2.6提出质疑的日期；

1.2.7营业执照（或事业单位法人证书，或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明、组织机构代码证）复印件；

1.2.8法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件和其授权代表的身份证复印件（供应商为自然人的提供自然人身份证复印件）；

1.3供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.质疑答复

采购人、采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

3.其他

3.1供应商应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求，在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3.2质疑函范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

（三）投诉

1.供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内按照相关法律法规向财政部门提起投诉。

2.供应商应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求递交投诉书和必要的证明材料。投诉书范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

3.投诉书应当使用中文，相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名；相关当事人向财政部门提供的在中华人民共和国领域外形成的证据，应当说明来源，经所在国公证机关证明，并经中华人民共和国驻该国使领馆认证，或者履行中华人民共和国与证据所在国订立的有关条约中规定的证明手续；相关当事人提供的在香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区内形成的证据，应当履行相关的证明手续。

4.在确定受理投诉后，财政部门自受理投诉之日起30个工作日内（需要检验、检测、鉴定、专家评审以及需要投诉人补正材料的，所需时间不计算在投诉处理期限内）对投诉事项做出处理决定。

### 九、签订合同

（一）采购人应当自成交通知书发出之日起7日内，按照公开招标文件和成交供应商响应文件的约定，与成交供应商签订书面合同。所签订的合同不得对公开招标文件和供应商的响应文件作实质性修改。

（二）公开招标文件、供应商的响应文件及澄清文件等，均为签订政府采购合同的依据。

（三）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

（四）合同原则上应按照《重庆市政府采购合同》签订，相关单位要求适用合同通用格式版本的，应按其要求另行签订其他合同。

（五）采购人要求成交供应商提供履约保证金的，应当在公开招标文件中予以约定。成交供应商履约完毕后，采购人根据采购文件规定无息退还其履约保证金。

### 十、其他

其他未尽事宜，双方约定协商。

## 项目技术需求

### 技术规格、功能要求：

| 设 备名 称 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 内镜清洗工作站及配套设备 | 一：公开招标具体内容 1、胃镜室清洗工作站及配套设备配置需求 内镜清洗工作站一套，纯水系统一套 - 肠镜室清洗工作站及配套设备配置需求 - 内镜清洗工作站一套 - 3、耳鼻喉镜室清洗工作站及配套设备配置需求 内镜清洗工作站一套，纯水系统一套，内镜推车一台，内镜存储柜一个 二：技术要求 参考工程设计图，为避免图纸和现场实际情况有差异，投标人需到现场勘察，建筑图纸结合实际情况出内镜工作站相关设计图。投标时需提供切合实际的内镜工作站设计图。投标人因自身设计原因达不到招标人使用要求，一切损失由投标人负责。 1、整体要求 1.1符合国家规范及院内感染控制要求 1.2产品用途及功能 1.2.1用于内镜中心软镜的清洗和消毒 1.2.2流程符合现行《内镜清洗消毒技术操作规范》 2、产品结构组成 2.1每套软式内镜清洗工作站至少由初洗槽、清洗槽、漂洗槽、浸泡槽(消毒槽)、末洗槽(终末漂洗槽）、干燥台和管路系统、控制系统等组成 2.2按软式内镜清洗消毒技术规范wS507-2016及内镜清洗工作站行业规范 YY0992-2016 标准设计制造,配置及各项指标应符合这两个规范要求。 3、内镜工作站产品技术参数与功能特征 3.1台面、清洗方槽、干燥台规格 3.1.1 双方槽规格:胃肠镜室清洗工作站内径≧490mm*470mm，喉镜室清洗工作站内径≧390mm*470mm 3.1.2 转角单方槽规格：根据工程图纸及实际场地情况订制 3.1.3干燥台规格:根据工程图纸及实际场地情况订制 3.1.4背板高度: 根据工程图纸及实际场地情况订制 ★3.2台面、洗消槽、干燥台及功能背板的选材 台面、洗消方槽及功能背板都采用优质的改性PMMA高分子材料分段式一体吸塑成型，该材料抗压强度高，弹性好，抗氧化，高度耐酸碱，表面光洁易清洗，细菌附着率极低，对内镜无磨损，是高端医疗设备的理想用材。（提供材质的检测报告，其材质应为PMMA-ABS复合板，其拉伸强度≥30.9MPa,断裂伸长率≥2.7%，弯曲强度≥54.4MPa。） 3.3台面、洗消槽及功能背板的设计 台面和清洗槽采用防泛水设计，清洗溅到台面的液体会全部流入下水道。台面前端采用大圆弧造型设计，为内镜洗消人员提供腰腹部的得力支撑，有效缓解疲劳，功能背板采用斜度设计，整体简洁大方，并设有篮筐放置平台，方便操作人员快速洗消。 3.4功能支架及柜门 功能支架为优质304不锈钢，下柜悬空100mm设计,不形成台下卫生死角，便于清扫，符合院感要求, 柜门采用钢化防爆彩晶玻璃；（颜色可自选）整机加背板高度为1800mm，中背高度为1400mm 3.5多功能自动灌流器 3.5.1采用隐形设计，节省操作空间，有效防止内镜、洗消人员及自动灌流器本身的意外损伤； 3.5.2模块式设计，由操作面板、执行部件两部分组成，方便快速维修； 3.5.3在初洗、清洗、末洗严格按《规范》要求，采用洁净的“一次水”灌注，避免二次感染； 3.5.4具有脉动注液、注气、吸引、戊二醛回收隐藏、自动排放、气体解析、过期报警计时等功能，有效保证内镜洗消达标； 3.5.5微电脑控制系统，各种数据可自行自由设定，体积小、运行稳定、快速； ★3.5.6采用液晶中文显示屏操作面板，一健启动，操作简单，安全可靠（提供液晶控制器的ROJS报告、REACH报告） 3.5.7快速插接头设计位置位于洗消槽后方，操作更加方便自如，只需单手操作就可完成，浸泡时方槽盖可实现完全密封，彻底的消除消毒液的扩散； 3.6快速接头材质及功能 3.6.1整套快速接头采用日本进口，快速接头的底座与插头部分全部采用耐酸碱的高分子塑料，可以有效的防止酸碱腐蚀，增强了耐磨性。 3.6.2快速插头部分采用双手指按式（双手指按紧向后取出，向前接上）底座设计位置位于洗消槽后方，操作更加方便、自如、快捷，只需单手操作就可完成. 3.7水质处理器3套 除菌型水处理器过滤精度为0.01μM，不锈钢材质，多层式渗透，净化过滤水质更保证内镜清洗安全，可采用反冲式维护清洗，无需更换滤芯。 3.8医用专用无油空压机 3.8.1供气压力：0--0.75MPa、供气量：≧60L/min、储气量：≧28L 3.8.2噪音≤60dB 输出功率：≧600W，为内镜清洗工作持续提供纯净的压力空气来源。 3.9中心气体处理器 气压调节范围：0～0.75Mpa，分离空气中的水分及其它杂质，为内镜洗消提供干燥纯净的压力空气，并另外设有注气压力调节器, 专为内镜腔道提供清洁而又安全的气压，不损伤昂贵的内镜。 3.10医用高压水枪 枪体采用采用一次冲压成型，高度耐酸碱，抗腐蚀性强，细菌附着率低。杜绝水质通过枪体腔道的二次污染，防止枪体腔道腐蚀而产生的脱落物进入内镜腔道，从而造成内镜损坏；前端清洗专用喷嘴能适用不同口径的内径接口，可以自动封闭注水口，避免水花四射。压力:自来水标准水压0.3MPa（恒定，可调，由中心统一控制） 流量：≧5L/min。 3.11医用高压气枪 枪体采用采用一次冲压成型，高度耐酸碱，抗腐蚀性强，细菌附着率低。杜绝水质通过枪体腔道的二次污染，防止枪体腔道腐蚀而产生的脱落物进入内镜腔道，从而造成内镜损坏；前端吹气专用喷嘴能适用不同口径的内径接口压力：0～0.75MPa，由中心气体处理器精确调控气压，压力可准确显示数值，安全可靠。 3.12给排水系统 给水系统采用：全优质SUS304不锈钢材质水龙头，英国进口陶瓷阀芯，360°旋转式设计，有冷热水接口，冷热水开关独立控制，方便灵活。多层防腐防锈处理，可承受强酸强碱环境的使用；全304＃优质高压编织供水软管及管件；优质的PP-R冷热水管材和管件，符合GB/T 18742.2-2002中PP-R技术要求和SH-T 1750-2005技术要求。排水系统采用：乳白色ABS材质下水器；优质PVC钢丝排水软管及PVC-U专用排水管及管件。 3.13供气管路 采用优质的专用知名品牌气动部件，承压强，寿命长，耐压≧15kg。 3.14浸泡槽盖材质 采用透明这亚克力面板吸塑成形有手柄，能充分把每个槽盖好不漏气，可以清晰看到浸泡清洗的状况。（提供亚克力透明板的的第三方检测报告） 3.15防漏电电路保护 采用降压电源，漏电保护, 为设备提供12V安全电压。 3.16内镜吹干器 用于内镜吹干，温度可调。 4、配套设备产品技术参数与功能特征 - 4.1内镜储存柜（单门） - 4.1.1外部材料采用多工艺处理的钢塑材料。与高分子复合材料一次成型内胆有机的融为一体，柜内空间密闭效果优异，整体简洁、实用、美观、大方。 4.1.2内胆材料工艺，内胆采用高分子复合材料独立开模一体成型，易清洁，表面细菌残留量低；实用方便、安全、快捷；对内镜无磨损等特性。 4.1.3储存方式，柜内设计有透明高分子复合材料制成的内镜悬挂系统，该系统为上中下三件套，全方位的定位内镜，防止相互碰撞，并且下部件为可升降式，保持内镜垂直存放，避免碰撞损伤。 4.1.4控制方式。微电脑液晶中文显示，操作面板为触摸屏；智能化控制循环风消毒系统，消毒时紫外线不能直接照射到内镜，避免消毒时对内镜造成老化等损坏。 4.1.5功率：≤100W，电源电压：200V 50HZ.单门可储存柜2-4条内镜 4.2内镜转运车 4.2.1材质：主体使用全钢材质，表面喷塑处理 4.2.2装载：2层装载盒，一次性可装载2条以上胃镜或肠镜 4.2.3移动：4方向旋转脚轮，带脚轮锁 4.2.4功能：承载容器可单独进行消毒；有效避免交叉感染。 4.3纯水系统 4.3.1产水量≧120L/H 4.3.2温度：5~45℃ ★4.3.3产水指标：RO纯水电导率：＜15μs/cm@25℃，细菌去除率≥99.6%；颗粒（＞0.2μm）＜1个/ml离子截留率96%-99% 有机物截留率＞99% 产水水质符合WS507-2016关于软式内镜清洗消毒技术规范纯化水符合WS507-2016的规定应保证细菌总数≤10cfu/100ml 4.3.4供水方式：直供式压力设定值：0.12-0.3Mpa 压力式供水 内置纯水储水箱≧60L 4.3.5功率：≧0.8kw，电压：AC220V/50Hz 4.3.6外形尺寸：≦670*550*1650mm |

注：①本项目不接受联合体投标，不允许分包、转包。

②所有产品供货时需提供相应技术参数证明材料或检测报告。

## 第四篇  项目服务需求

### 一、交货期（或为：实施时间）、交货地点（或为：实施地点）及验收方式

（一）交货期、交货地点及验收方式

1.交货期

成交供应商应在采购合同签定后10日内交货并完成安装调试。

2.交货地点

交货地点：酉阳土家族苗族自治县人民医院指定地点

3.验收方式

3.1在货物到达使用单位后，成交供应商应在2天内派工程技术人员到达现场，在采购人技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试以及操作培训，并承担因此发生的一切费用。

3.2成交供应商应保证货物到达采购人所在地完好无损，提供详细的验收标准、验收手册，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。

3.3成交供应商应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：

（1）设备技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

（2）货物技术资料、装箱单、合格证（进口设备需报关单）等资料齐全。

（3）在系统试运行期间所出现的问题得到解决，并运行正常。

（4）在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。

4.产品在安装调试并试运行符合要求后，才作为最终验收。

5.供应商提供的货物未达到公开招标文件规定要求，且对采购人造成损失的，由供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

6.采购人需要制造商对成交供应商交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，制造商应予以配合，并出具书面意见。

7.产品包装材料归采购人所有。

### 二、报价要求

本次报价为人民币报价，包含：设计、产品基价、包装费、运输费、税费、保险费、搬运费、安装费、培训费、维护费、备品备件费等一切与此项目有关的所有费用。

### 三、质量保证

1.产品质量保证期

①　供应商应明确承诺：所投设备原厂整机三年免费质保（含主机、所有配件、软件升级、维护），自采购人验收合格之日起计算。

②　产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”定。

③　供应商的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按供应商实际承诺执行。

④　产品由制造商（指产品生产制造商，或其负责销售、售后服务机构，以下同）负责标准售后服务的，应当在响应文件中予以明确说明,并附制造商售后服务承诺。

⑤　成交供应商所提供的成交货物必须是所投品牌原厂生产，不允许贴牌或代工生产，采购人有权委托第三方对成交货物进行鉴定。如发现贴牌或代工生产的将视为虚假产品，器材退回并追究经济责任。

### 四、售后服务内容

1.投标人和制造商在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持和服务：

1.1提供不少于2名重庆区域经过专业培训、具有丰富维修经验的工程师姓名及电话。

1.2电话咨询

投标人和制造商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。

1.3现场响应

采购人遇到使用及技术问题，承诺1小时内电话响应，4小时内提供解决方案，8小时内到达现场提供维修服务。

1.4技术升级

在质保期内，如果投标人和制造商的产品技术升级（软件），投标人应及时通知采购人，如采购人有相应要求，投标人和制造商应提供免费软件升级服务。

1.5维护保养：质保期内要求供应商每年不低于两次巡检。

### 五、安装、调试及技术培训：

(1)签约后，要求提供设备的运行、安装、使用环境的要求、施工图纸、参数及现场解释协助。

(2)安装调试由生产厂家负责。设备到达现场后即派专业技术人员到安装现场，会同采购方技术人员一起进行，生产厂家将向采购方提供操作手册、维修手册。

(3)设备安装、调试完成后，由生产厂家产品专家在现场对采购方人员进行设备操作培训,并保证在安装调试完成后三个工作日内完成相应的临床基本操作培训。

(4)设备的安装，调试和验收符合中国和国际的有关规定和标准。

2.质保期外服务要求

2.1质量保证期过后，投标人和制造商应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

2.2质量保证期过后，采购人需要继续由原投标人和制造商提供售后服务的，该投标人和制造商应以优惠价格提供售后服务。

### 六、付款方式

货到现场并安装、调试与培训验收合格完成并出具验收合格单，中标人向采购人开具全额符合规定的合同发票之日起30日内，采购人向中标人支付合同总金额的90%；剩余10%作为履约保证金，质保到期后30个工作日内支付。

### 七、其他

1.供应商必须在响应文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及公开招标其他条款的要求。

2.其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

## 第五篇  合同草案条款

重庆市政府采购合同

甲方（需方）：___________________________      计价单位：____________

乙方（供方）：___________________________      计量单位：_____________

经双方协商一致，达成以下购销合同：

| 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 综合单价 |  | 总价 | 交货时间 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币（小写）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计人民币（大写）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、质量要求和技术标准。供方提供的商品必须是全新的，完全符合国家有关技术标准，供方的质量保证及售后服务承诺如下： 1、质保期限： 2、保修范围： 3、服务措施： 4、质保期后服务： |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、随机备品、附件、工具数量及供应方法： |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、交提货方式： |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、验收标准、方法： 如有异议，请于 日内提出。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、付款方式： |  |  |  |  |  |  |  |
| 六、违约责任： 按《合同法》、《政府采购法》执行，或按双方约定。（采购人应按项目实际情况完整填写） |  |  |  |  |  |  |  |
| 七、其他约定事项： 1.公开招标文件及其补遗文件、响应文件和承诺是本合同不可分割的部分。 2.本合同如发生争议由双方协商解决，协商不成向需方所在人民法院提请诉讼。 3.本合同一式_5_份， 需方_4_份，供方_1_份，具备同等法律效力。 4.其他： |  |  |  |  |  |  |  |
| 需方： 地址： 联系电话： 授权代表： |  |  |  | 供方： 地址： 电话： 传真： 开户银行： 账号： 授权代表： （本栏请用计算机打印以便于准确付款） |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |  |

签约时间：           年   月   日      签约地点：

## 第六篇  响应文件格式要求

一、经济部分

（一）报价函

（二）明细报价表

二、技术部分

技术响应偏离表

三、服务部分

服务响应偏离表

四、资格条件及其他

（一）营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）复印件加盖供应商公章

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

（四）经营公司资格文件

（五）生产厂家资格文件

（六）产品对应资格文件（注册证涉及多个产品型号的，请将投标产品用红色笔标注

(七)提供近一年度财务状况报告或财务状况表（含资产负责表、利润表和现金流量表）和其基本开户银行出具的资信证明复印件，本年度新成立或成立不满一年的组织和自然人无法提供财务状况报告（表）的，可提供银行出具的资信证明复印件。

（八）书面声明（格式）

（九）提供2022年8月前12个月内任意一次缴纳社会保险的凭据，依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应证明文件。

（十）售后服务承诺书

（十一）用户名单（提供往来票据证明或合同）

（十二）特定资格条证明文件（如果有）

五、其他应提供的资料

（一）其他与项目有关的资料（自附）

### 一、经济部分

（一）报价函

- 报价函

（采购人）：

我方收到____________________________（投标项目名称）的公开招标文件，经详细研究，决定参加该投标项目的竞争投标。

1.愿意按照公开招标文件中的一切要求，提供本项目的交货及技术服务，报价为人民币大写：      元整；人民币小写：    元。

2.我方现提交的响应文件为：响应文件正本   份，副本   份，电子文档   份。

3.我方承诺：本次投标的有效期为90天。

4.我方完全理解和接受贵方公开招标文件的一切规定和要求及投标评审办法。

5.在整个公开招标过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》和《公开招标文件》之规定给予惩罚。

6.我方若成为成交供应商，将按照最终投标结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7.我方同意按公开招标文件规定，交纳公开招标文件要求的保证金。如果我方成为成交供应商，保证在接到成交通知书后，履行公开招标文件规定的条款。

8.我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

供应商（公章）：

地址：

电话：                           传真：

网址：                           邮编：

联系人：

年   月   日

（二）明细报价表

明细报价表

投标项目编号：

项目名称：

| 序号 | 名称 | 品牌、规格型号 | 制造商 | 原产地 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 总计 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.请供应商完整填写本表。

2.该表可扩展，并逐页签字或盖章。

供应商名称（公章）：

年     月    日

### 二、技术部分

技术响应偏离表

- 投标项目名称：

| - 序号 | - 采购需求 | - 响应情况 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商：                                      法定代表人授权代表：

（供应商公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第三篇  投标项目技术需求”中所列技术要求进行比较和响应；

2.该表必须按照公开招标要求逐条如实填写，若未作实质性参数描述，该供应商将失去成为成交供应商的资格，仅保留其合格供应商的身份。

3.该表可扩展，并逐页签字或盖章；

4.可附相关技术支撑材料（格式自定）。

5.根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”。

### 三、服务部分

服务响应偏离表

投标项目名称：

| - 序号 | - 投标项目需求 | - 响应情况 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商：                                       法定代表人授权代表：

（供应商公章）                                     （签字或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第四篇 投标项目服务需求”中所列服务要求进行比较和响应；

2.该表必须按照公开招标要求逐条如实填写，若未作实质性参数描述，该供应商将失去成为成交供应商的资格，仅保留其合格供应商的身份。

3.该表可扩展，并逐页签字或盖章；

4. 根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”。

### 四、资格条件及其他

（一）营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

项目名称：

致：                     （采购人）：

（法定代表人姓名）在                       （供应商名称）任    （职务名称）职务，是（供应商名称）              的法定代表人。

特此证明。

（供应商公章）

年   月   日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

项目名称：

致：                     （采购人）：

（供应商法定代表人名称）是                    （供应商名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的投标、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：                                 供应商法定代表人：

（签字或盖章）                                （签字或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年   月   日

（四）经营公司资格文件

（五）生产厂家资格文件

（六）产品对应资格文件（注册证涉及多个产品型号的，请将投标产品用红色笔标注

(七)提供近一年度财务状况报告或财务状况表（含资产负责表、利润表和现金流量表）和其基本开户银行出具的资信证明复印件，本年度新成立或成立不满一年的组织和自然人无法提供财务状况报告（表）的，可提供银行出具的资信证明复印件。

（八）书面声明

项目名称：

致：                   （采购人）：

（供应商名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中，并随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

（供应商公章）

年   月   日

（九）提供2022年8月前12个月内任意一次缴纳社会保险的凭据，依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应证明文件。

（十）售后服务承诺书

（十一）用户名单（提供往来票据证明或合同）

（十二）特定资格条证明文件（如果有）

### 五、其他应提供的资料

（一）其他与项目有关的资料（自附）

附件：工程图纸

说明：胃肠镜清洗间图纸位置不变，耳鼻喉镜清洗消毒间变为原来位置对面的医生办公室，请各投标人结合现场实际勘察。